**2311-2424 תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות - תעודת בדיקה מספר**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| לקוח | שטראוס שדרות |  | טלפון |  |  | תאריך וטמפ' קבלה | 14/11/2023 |
| איש קשר |  |  | מייל | ashim@one1.co.il |  | תאריך בדיקה | 14/11/2023 |
| כתובת |  |  | נדגם ע"י | Ashi\_elc |  | מס הזמנה | SGST-23-00089 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מספר מעבדה** | **תיאור הדוגמא** | **there9** | **here10** |
| 2311-2424/001 |  |  |  |
| שיטה/תקן |  |  |  |
| יחידת מידה |  |  |  |
| . |  |  |  |
| הסמכה/הכרה |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| הסמכות / הכרות :  למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי 17025 ISO/IEC והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים   1. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי 17025 ISO/IEC ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP) 2. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות. (-) אין הסמכה ואין הכרה   יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.    «sig\_miss» חתימה : : מזון «sig\_miss» חתימה : :  \*\*\* סוף תעודת בדיקה \*\*\* |